### CHECKLISTA INTERNKONTROLL BRANDSKYDD

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende av verksamhetens riskbild.

| UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel. Ej blockerade eller uppställda. Tydligt skyltade och belysning fungerar. Nödbelysning i skyltarna fungerar. Nödbelysningsarmaturerna fungerar. Utrymningsplanen stämmer med verkligheten. | Anm. …………… …………… …………… …………… …………… …………… | Kommentar ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | Åtgärd Datum ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| --- | --- | --- | --- |
| SLÄCKUTRUSTNING Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats. Manometer nålen ”pekar på grönt”(trycksatt släckare). Ej blockerad. Upphängning, skyltning. Funktionskontroll av inomhusbrandpost. | …………… …………… …………… …………… …………… | ……………… ……………………………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM Brandvarnare. Funktionskontroll. Automatisktbrandlarm. Kontroll enl. journal. Utrymningslarm. Funktionskontroll. Manuella larmknappar, hela och fungerar. | …………… …………… …………… …………… | ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… |
| ÖVRIGA BRANDRISKER Belysning, ej blinkande lysrör. Ordning och reda, städat inne/utemiljö. Container/sopkärl (6m regeln). El-ledningar och maskiner. Kabelstegar, ingen förvaring ovanpå. Elcentraler, ej brännbart materiel. Driftrum, endast tillhörande materiel. Truckladdning, Skyddsavstånd. Placering av brandfarligvara. BRANDCELLSGRÄNSER a) Genomföringar. Dörrar med självstängare, slutbleck. Dörrar magnetuppställda, funktionsprov, slutbleck Brandskjutportar, funktionsprov. | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | ……………… ……………… ……………………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| ÖVRIGA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER a) Väggbrandpost utomhus, funktionskontroll. b) Brandspjäll, funktionskontroll. c) Autom. Vattensprinkler. Kontroll enl. journal d) Brandgasventilation/rökluckor, funktionskontroll. Stigarledning. Räddningsvägar. | …………… …………… …………… …………… …………… …………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| SKYDDSUTRUSTNING a) Förbandslåda. Brandfilt. Saneringsmtrl. | …………… …………… …………… | ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… |
| ÅRLIG GENOMGÅNG a) Ansvar, org., utb., dok, ritning, rutiner, kontroll. | …………… | ……………… | ……………… |
| ÖVRIGT a)…………………….. b)………………….. c)………………….. | …………… …………… …………… | ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… |